1. 目的

　機械の温度や機械から発生する光などを測定し，設定する閾値を超えたかどうかを判定するプログラムを開発する．

1. 動作説明
2. フローチャート

　本プログラムのフローチャートを図1に示す．




図1　フローチャート

1. 関数の定義

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 関数名 | 引数 | 戻り値 | 機能 |
| get\_sensor\_value | * channel | * present\_value | MCP3008のchannelの値を取得 |
| smoothing | * − | * smoothed\_value | センサ値の平滑化 |
| judge\_threshold | * smoothed\_value * threshold\_value | * threshold\_flag | センサ値が閾値を超えたかを判定 |
| open\_csv | * logfile | * − | 新規にcsvファイルを読み込んだ場合，カラムを設定 |
| save\_to\_csv | * logfile | * − | csvファイルを閉じ，また開く |

1. 変数の定義

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 変数名 | 型 | 用途 |
| channel | int | MCP3008から取得するピン番号を定義 |
| present\_value | float | 取得したセンサ値を格納 |
| smoothed\_value | float | 平滑化されたセンサ値を格納 |
| threshold\_value | float | 閾値を格納 |
| threshold\_flag | boolean | センサ値が閾値を超えたかを格納 |
| logfile | string | logfileのパスを格納 |